УТВЕРЖДЕНА

приказом заместителя

Председателя Правления

по закупкам и логистике

АО «Волковгеология»

Молдаши Д.Н.

№ ______ - пр. от «_____»_________ 2017  года

Тендерная документация

по проведению электронной закупки услуг по техническому обслуживанию и замене изношенных деталей спектрометров способом открытого тендера с применением торгов на понижение через информационную систему электронных закупок                  (далее – Тендерная документация)

Тендерная документация разработана в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 28 января 2016 года (протокол № 126) (далее – Правила) и Инструкцией по организации и осуществлению электронных закупок товаров, работ, услуг акционерного общества «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденной решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 18 апреля 2016 года (протокол № 12/16), (далее – Инструкция).

Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками:                   -@vg.kz 8 (727) 343-60-45.

Предмет закупок: услуги по техническому обслуживанию и замене изношенных деталей спектрометров (далее – Услуги);

Окончательный срок представления обеспечения заявки до 10:00 часов «_____» _____________ 2017 года.

Сумма, выделенная для закупок – в тенге, без учета НДС.

| № лота | Название закупаемых Услуг/лота | Выделенная сумма в тенге, без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию и замене изношенных деталей спектрометра OPTIMA | 2 800 000,00 |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию спектрометра CANBERRA и замене изношенных деталей спектрометра CANBERRA | 8 000 000,00 |

В настоящей тендерной документации используются следующие основные  понятия:

Система – информационная система электронных закупок, обеспечивающая проведение электронных закупок, в соответствии с настоящей Инструкцией;(www.tender.sk.kz);

электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

электронная копия - документ, полностью воспроизводящий содержание подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью Пользователя;

электронная банковская гарантия - банковская гарантия в форме электронного документа, выданная потенциальному поставщику в качестве обеспечения заявки на участие в открытом тендере, банком второго уровня, заключившим соответствующее соглашение с единым оператором в сфере электронных закупок;

Участник - Заказчик/организатор закупок, потенциальный поставщик, общественное объединение, ассоциация (союз) или банк второго уровня, зарегистрированный в Системе;

ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Заказчик закупок (наименование и местонахождение): Акционерное общество «Волковгеология» (далее – АО «Волковгеология»), Почтовый адрес – Республика Казахстан, 050012, город Алматы, улица Богенбай батыра, здание 168; БИН: 940740001484, банковские реквизиты в АО «Казкоммерцбанк» БИК: KZKOKZKX ИИК: KZ119261802103966000.

Организатор закупок (наименование и местонахождение): Акционерное общество «Волковгеология», город Алматы, улица Богенбай батыра, здание 168  www.vg.kz.

Место оказания услуг: согласно Приложению №1 к Тендерной документации.

Условия оказания услуг: согласно Техническому заданию (Приложение №2 к Тендерной документации).

Язык составления и представления заявок на участие в электронном тендере – русский.

Срок действия заявки на участие в электронном тендере: 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты вскрытия Системой заявок предоставленных потенциальными поставщиками.

Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера в виде банковской гарантии или в ином виде, определенном Заказчиком – 3 % от цены договора.

Обеспечение возврата аванса (предоплаты) (если аванс (предоплата) предусмотрены Приложением № 1 к Тендерной документации) на всю сумму аванса (предоплаты) в виде банковской гарантии или в ином виде, определенном Заказчиком со сроками действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору о закупках.

- Содержание Заявки

- Заявка является формой выражения согласия потенциального поставщика оказать Услуги в соответствии с требованиями и условиями, установленными Тендерной документацией.

Заявка должна быть подписана ЭЦП потенциального поставщика и должна содержать электронные копии и электронные документы в соответствии с требованиями пункта 2 Тендерной документации.

Заявки на участие в тендере, поданные потенциальными поставщиками, автоматически регистрируются в Системе.

В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом тендера автоматически направляется Системой соответствующее уведомление.

Система помещает поступившие заявки в недоступное извне защищенное хранилище до наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении.

- Заявка должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере в форме электронного документа (заполняется потенциальным поставщиком в Системе);

- электронную копию лицензии либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет - источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования в формате электронного документа или электронной копии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

- техническое задание потенциального поставщика в форме электронного документа или электронной копии, которая должна соответствовать требованиям, установленным Тендерной документацией (согласно Приложению № 2 к Тендерной документации);

- электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в тендерной документации или электронную банковскую гарантию, при этом сумма обеспечения заявки на участие в открытом тендере не должна быть ниже размера, установленного тендерной документацией (в случае, если тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере).

Срок действия обеспечения Заявки должен быть не менее срока действия Заявки.

- электронные копии либо электронные документы, подтверждающие  применимость к Заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 22 настоящей Тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

- ценовое предложение подписанное потенциальным поставщиком и заверенное печатью потенциального поставщик, форма и содержание которых должны соответствовать обязательным  требованиям, указанным в подпункте  12) пункта 37 Правил (заполняется и подписывается потенциальным поставщиком в Системе);

- электронную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физического лица – электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциума) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронную копию свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- электронную копию документа, содержащего сведения об учредителях: электронную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава, - электронную копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия консорциума представляется электронную копию устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), электронную копию выписки из реестра держателей акций, выданную не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия Заявок, а также электронную копию иного документа содержащего сведения об учредителях выданного в соответствии с законодательством.

- электронную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также электронную копию документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

- электронную копию либо электронный документ доверенности, выданную  лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика (ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ: ЭЦП является эквивалентом собственноручной подписи подписывающего лица, но не является эквивалентом доверенности, следовательно, в случаях, установленных законами и уставными документами потенциального поставщика, необходимо оформить доверенность и приложить к Заявке);

- сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках (в случае, если Тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках) в форме электронного документа или электронной копии;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в тендерной документации (Примечание: положения настоящего пункта распространяются только при участии в тендере по закупке консультационных услуг);

- сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга в форме электронного документа или электронной копии.

- перечень субподрядчиков (соисполнителей) при оказании Услуг в форме электронного документа или электронной копии. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема, услуг (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для оказания услуг);

- электронные копии лицензий либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в формате электронного документа или электронной копии в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;

- иные документы подтверждающие соответствие потенциального поставщика требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к Тендерной документации).

Документы, предусмотренные подпунктами 1) и 6) настоящего пункта Тендерной документации формируются потенциальным поставщиком в Системе.

При формировании тендерной заявки на участие в электронных закупках способом тендера допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов, перечисленных в пункте 59 Инструкции.

- Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями оказания услуг;

Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей/итоговой цене услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене услуг, представленную с учетом альтернативных условий.

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой  цене на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации и (или) скидки при альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанных скидок.

- Если потенциальный поставщик не указывает в своем Ценовом предложении составляющие цены, то тендерная комиссия рассматривает представленное Ценовое предложение как определенное с учетом всех затрат, и представленное  потенциальным поставщиком Ценовое предложение не подлежит пересмотру.

- Ценовое предложение участника электронных закупок способом тендера, являющегося резидентом, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника электронных закупок способом тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте (долларах США, евро, рублях и т.д.).

- Если ценовые предложения участников электронных закупок способом тендера выражены в иной валюте (долларах США, евро, рублях и т.д.), то для их оценки и сопоставления они переводятся в тенге по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату вскрытия ценовых предложений, для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом тендера. Заказчик/Организатор закупок (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательств по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом электронного тендера.

- Порядок представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера

- Заявка на участие в электронных закупках способом тендера подписанная ЭЦП потенциального поставщика размещается потенциальным поставщиком в Системе до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в объявлении.

Примечание: при участии потенциального поставщика в нескольких лотах, тендерная заявка предоставляется в одном экземпляре, при этом в тендерной заявке  необходимо указать номер и наименование каждого лота. Техническое задание по каждому лоту оформляется в порядке, указанном в настоящей Тендерной документации.

- Не допускается представление с заявкой на участие в электронных закупках способом тендера электронных копии документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в электронных закупках способом тендера, после истечения установленного срока, а также представления заявки, с нарушением порядка оформления, установленного Тендерной документацией.

- В заявке потенциального поставщика и в электронных копиях документов, прилагаемых к заявке  не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.

- Все заявки, полученные Заказчиком после истечения окончательного срока представления заявок, указанного в объявлении, не вскрываются.

- Поданные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки автоматически регистрируются в Системе.

- Заявка на участие в электронных закупках способом тендера должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера, изложенного в Тендерной документации. При этом заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально засвидетельствованный перевод на язык Тендерной документации. (в случае разночтений между переводом и оригиналом преимущество будет иметь перевод).

Срок действия заявки на участие в электронных закупках способом тендера должен соответствовать или быть не менее срока, установленного Тендерной документацией.

- Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные настоящей Тендерной документации, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

- В случае если потенциальным поставщиком представляются для подтверждения его соответствия требованиям Тендерной документации документы, исходящие от компетентных органов и организаций иностранных государств, они принимаются при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика Казахстан и государство, от органов и организаций которого исходит представляемый документ.

- Обеспечение Заявки

- поставщик Потенциальный вносит обеспечение Заявки в виде банковской гарантии или ином виде, определенном Заказчиком, в качестве гарантии того, что он:

- не отзовет либо не изменит свою Заявку после истечения окончательного срока представления Заявок;

- в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах электронного тендера, и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках в случае, если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

Обеспечение Заявки вносится в размере 1 (один) процента от общей суммы, указанной закупки Услуги по каждому лоту согласно Приложения №1 к Тендерной документации.

Срок действия обеспечения Заявки должен быть не менее срока действия Заявки.

При этом течение срока действия обеспечения Заявки начинается со дня вскрытия Системой Заявок на участие в тендере.

Расчет соответствия суммы обеспечения заявки на участие в электронном тендере внесенного в иностранной валюте, требованиям тендерной документации определяется согласно курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

Банковские реквизиты для внесения обеспечения заявки на участие в электронном тендере:

| Валюта | Банковские реквизиты в АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX |
| --- | --- |
| KZT | ИИК: KZ119261802103966000 |
| USD | ИИК: KZ819261802103966001 |
| EUR | ИИК: KZ279261802103966003 |
| RUR | ИИК: KZ549261802103966002 |

Обеспечение заявки на участие в электронном тендере не вносится (настоящее положение не распространяется на консорциумы):

1)      организациями, входящими в Холдинг;

2) организациями инвалидов (физическими лицами – инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга.

Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Заявки:

  - гарантийный денежный взнос, размещаемый на банковских счетах, указанный в пункте 12 настоящей Тендерной документации.

В случае внесения обеспечения Заявки путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название электронного тендера (лота), сумма обеспечения, наименование организатора закупок и потенциального поставщика;

  - банковскую гарантию по форме согласно Приложению № 3 к Тендерной документации или электронную банковскую гарантию.

В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в электронном тендере в виде банковской гарантии на бумажном носителе, ее оригинал представляется Заказчику до окончательного срока представления заявок.

Обеспечение заявки на участие в электронном тендере в виде банковской гарантии принимается по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, здание 168, кабинет 113 в срок до истечения окончательного срока представления обеспечения заявки указанный в преамбуле Тендерной документации.

- Организатор закупок возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение Заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва потенциальным поставщиком своей Заявки до истечения окончательного срока представления Заявок;

- подписания протокола об итогах электронного тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления  в  силу  договора  о  закупках  и  внесения  победителем электронного тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного настоящей Тендерной документацией;

- вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,  определенным в случае, предусмотренном пунктом 84 Правил, обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией;

- Обеспечение Заявки, внесенное потенциальным поставщиком, не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал Заявку после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем электронного тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель электронного тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 42 настоящей Тендерной документации, уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи:

- отзыва потенциальным поставщиком заявки на участие в тендере и/или отказа потенциального поставщика от заключения договора (долгосрочного договора) о закупках, связанных со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты вскрытия заявок на участие в тендере и до даты подписания договора о закупках;

- отказа поставщика от внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты подписания договора о закупках и до даты внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренной в договоре.

- Изменение Заявок и их отзыв

- Потенциальный поставщик в любое время посредством ЭЦП не позднее окончания срока представления Заявок  вправе:

- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;

- отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в открытом тендере.

Не допускается отзыв заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в открытом тендере.

- Вскрытие и рассмотрение Заявок, и подведение итогов электронного тендера

- Заявка на участие в электронных закупках способом тендера вскрываются в Системе автоматически после наступления даты и времени вскрытия, путем публикации в Системе содержимого представленных заявок.

Доступ для просмотра вскрытых заявок предоставляется Пользователям, включенным в состав тендерной комиссии, секретарю тендерной комиссии, потенциальным поставщикам, принявшим участие в данной электронной закупке, а также Уполномоченным органам по вопросам закупок.

Заявка на участие в электронном тендере, поступившая в Систему после истечения окончательного срока приема заявок на участие в электронном тендере, подлежит автоматическому отклонению Системой.

В случае отсутствия представленных потенциальными поставщиками заявок по истечении окончательного срока представления заявок, Системой автоматически формируется объявление об итогах.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет их соответствия требованиям пункта 2 Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 2 Тендерной документации, Заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя электронного тендера.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия Системой Заявок. При проведении закупок Услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, Заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия Системой Заявок.

- При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе:

  - запросить в Системе у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации и документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 22 Тендерной документации);

  - с целью уточнения сведений, содержащихся в Заявках, запросить  необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями пункта 49 Правил, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

- Не допускается отклонение Заявки по следующим формальным основаниям.

Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 21 Тендерной документации.

- Тендерная комиссия отклоняет Заявку в случае:

- признания Заявки не соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 2 Тендерной документации, за исключением случаев несоответствия технического задания, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия оказания Услуг, а также лучшие характеристики закупаемых Услуг;

- если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего Заявку на участие в тендере (лоте);

- если ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

- потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий;

Указанные основания для отклонения Заявок потенциальных поставщиков являются исчерпывающими.

- Не отклоненные Заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика. Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:

| № | Критерий | Условное снижение цены |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга. | - 1% |
| 2. | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых услуг в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, выполненных работ, оказанных услуг. В случае наличия в Тендерной документации требования, предусмотренного подпунктом 3) пункта 37 Правил закупок, данный критерий не применяется. | - 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий год работы, но не более 2,5% |
| 3. | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат. | - 1% |

- В случае непредставления потенциальным поставщиком документов (электронных копий документов), подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой Заявки.

В случае участия в электронном тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления Заявок потенциальных поставщиков, влияющие на условное понижение цены, тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

- Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, указанных в пункте 22 настоящей Тендерной документации.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- К торгам на понижение допускаются потенциальные поставщики, заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение которых не были отклонены.

В случае, если до даты и времени вскрытия не поступило ни одной заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера с применением торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол об итогах.

Сроки рассмотрения заявок для проведения процедуры допуска к торгам на понижение аналогичны срокам рассмотрения заявок, предусмотренным пунктом 65 Правил закупок Холдинга.

Допуск потенциальных поставщиков к торгам на понижение оформляется в Системе в виде протокола, который  должен содержать следующие сведения:

о месте и времени проведения процедуры допуска;

о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере с применением торгов на понижение;

о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

сведения о направлении в соответствии с пунктом 66 Правил закупок Холдинга запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

Протокол об итогах процедуры допуска к торгам на понижение подписывается ЭЦП членов тендерной комиссии и её секретарём.

Заказчик/организатор закупок в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения протокола допуска к торгам на понижение обязан опубликовать его в Системе.

После опубликования протокола допуска Системой незамедлительно в автоматическом режиме формируется и опубликовывается объявление о проведении торгов на понижение с указанием времени, даты начала и завершения проведения торгов на понижение за исключением случаев предусмотренных пунктом 82 Инструкции.

Торги на понижение не проводятся в следующих случаях:

- представления менее двух заявок на участие в тендере;

- после отклонения, осталось менее двух заявок на участие в тендере.

  - Дата проведения торгов на понижение определяется на следующий  рабочий день со дня опубликования объявления о проведении торгов на понижение.

Время начала и завершения торгов на понижение определяется Системой автоматически в период с 10:00 до 18:00 часов времени Астаны в соответствии со следующими условиями:

- в случае если тендерная документация содержит от 1 до 10 лотов, то  продолжительность торгов составляет 2 (два) часа подряд;

- в случае если тендерная документация содержит от 11 до 30 лотов, то  продолжительность торгов составляет 3 (три) часа подряд;

- в случае если тендерная документация содержит от 31 до 50 лотов, то  продолжительность торгов составляет 4 (четыре) часа подряд;

- в случае если тендерная документация содержит от 51 до 100 лотов, то  продолжительность торгов составляет 6 (шесть) часов подряд.

Начальной ценой торгов на понижение является наименьшая условная цена, рассчитываемая с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальные поставщики представляют предложения на понижение цены в пределах шага на понижение, устанавливаемого Системой от начальной цены торгов на понижение, с учетом условной скидки, присвоенной по итогам процедуры допуска к торгам на понижение, без ограничения количества представляемых предложений.

Каждое предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть подписано ЭЦП Пользователя потенциального поставщика. Предложение потенциального поставщика на понижение цены должно быть ниже текущей наименьшей цены торгов на понижение в пределах шага на понижение и не может быть отозвано или изменено в сторону увеличения.

Потенциальный поставщик не вправе предоставлять предложение на понижение цены, если его ценовое предложение является текущей наименьшей ценой торгов на понижение.

В качестве подтверждения приема предложения на понижение цены потенциальному поставщику автоматически направляется соответствующее уведомление.

В ходе торгов на понижение в Системе отображается информация только о текущей наименьшей цене торгов на понижение, без указания сведений о потенциальном поставщике, представившем наименьшую цену.

  - Если потенциальный поставщик представляет предложение на понижение цены в течение последних пятнадцати минут последнего часа торгов на понижение, то общее время торгов на понижение автоматически продлевается на пятнадцать минут. Общее количество продлений сроков завершения торгов на понижение допускается не более пяти раз.

После истечения времени завершения торгов на понижение в Системе автоматически формируется протокол итогов электронных закупок, который должен содержать следующую информацию:

    - о месте и времени подведения итогов;

2)  о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место.

Протокол итогов, подписывается ЭЦП Пользователей, включенных в состав тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии и публикуется в Системе в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения торгов на понижение.

При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

    - запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации и документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 39 Правил);

    - с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями пункта 49 Правил, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов

Победитель электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение определяется на основе наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, представленной по итогам торгов на понижение, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

В случае если в ходе торгов на понижение не поступило ни одного предложения на понижение цены, победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшую условную цену из потенциальных поставщиков, допущенных на участие в торгах на понижение.

- Протокол итогов подписывается ЭЦП Пользователей, включенных в состав тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии и публикуется в Системе в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения торгов на понижение.

- Электронный тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- представления Заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 21 настоящей Тендерной документации, осталось менее двух Заявок потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем электронного тендера и потенциальным поставщиком, занявшим второе место обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктами 40, 42 настоящей Тендерной документации.

- Потенциальный поставщик, признанный победителем электронных закупок способом открытого тендера, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, обязан предоставить Заказчику/организатору закупок  оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления в соответствии с пунктом 76 Правил закупок Холдинга.

Оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия их электронным копиям, представленным потенциальным поставщиком в составе заявки, в срок не более 2 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 68 Инструкции и Заказчик сообщает потенциальному поставщику о выявленных несоответствиях посредством телефонной связи, электронной почты или иных средств связи.

Потенциальный поставщик в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в настоящем пункте, устраняет выявленные несоответствия.

В течение 1 рабочего дня со дня истечения срока для устранения выявленных несоответствий Заказчик повторно рассматривает документы с устраненными несоответствиями и проводит процедуры, предусмотренные пунктом 28 Тендерной документации.

Если по результатам проверки документов несоответствия не выявлены, то процедуры предусмотренные пунктом 28 Тендерной документации проводятся в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока указанного в абзаце 1 настоящего пункта.

Итоги процедуры сопоставления, в том числе случаи, когда победителем не исполнены требования пункта 76 Правил закупок оформляются протоколом, который подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

При этом оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных потенциальным поставщиком для процедуры сопоставления, остаются на хранении Заказчика/организатора закупок.

Протокол процедуры сопоставления должен содержать следующие сведения:

1)	номер и дата протокола итогов;

2)	место и время подведения процедуры сопоставления;

3)	состав тендерной комиссии;

4)	полное наименование, фактический адрес потенциального поставщика, признанного победителем тендера;

5)	перечень документов, представленных потенциальным поставщиком;

6)	о результатах процедуры сопоставления.

Заказчик/организатор закупок публикует в Системе протокол процедуры сопоставления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола.

В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 76 Правил закупок, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере:

1)	Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально Засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере;

- 2)	сведения о таком потенциальном поставщике направляются Заказчиком в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда, для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги электронного тендера (лота), в проводимом/проведенном электронном тендере (лоте) заказчик/организатор закупок и (или) тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить электронный тендер (лот) или его итоги. При этом, электронный тендер (лот) должен быть пересмотрен (в том же составе тендерной комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в электронном тендере (лоте).

В случае обнаружения нарушений в тендерной документации, влияющих на итоги проводимого/проведенного тендера (лота), Заказчик/организатор закупок до момента заключения договора обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию и заново объявить тендер (лот).

- Заказчик/организатор закупок в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене электронного тендера (лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом.

Уведомление об отмене тендера автоматически рассылается Системой всем участникам электронных закупок.

- Заключение договора о закупках по итогам тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора о закупках услуг способом открытого тендера (Приложение №6).

В случаях заключения договора о закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

При заключении договора по итогам электронных закупок способом открытого тендера, Заказчик до заключения договора с победителем проводит процедуру сопоставления электронных документов потенциального поставщика с оригиналами и/или нотариально засвидетельствованными копиями бумажных документов в соответствии с требованиями Инструкции по проведению электронных закупок.

- Заказчик не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончательного срока подписания договора согласно протоколу об итогах закупок направляет победителю электронного тендера подписанный со стороны Заказчика проект договора о закупках. Победитель электронного тендера должен подписать проект договора о закупках в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора о закупках, подписанного со стороны Заказчика. Договор о закупках способом электронного тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты подписания протокола об итогах и не более 25 (двадцать пять) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.

- Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или оказанная услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- Победитель тендера в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках вносит обеспечение исполнения договора в размере (в случае если данное условие предусмотрено в Тендерной документации), указанном в преамбуле настоящей Тендерной документации, путём перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет, указанный в преамбуле настоящей Тендерной документации, или предоставления банковской гарантии по форме согласно Приложению № 4 к Тендерной документации, со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения обязательств по договору.

В случае, если договором о закупках предусматривается выплата аванса (предоплаты), то победитель электронного тендера должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить банковскую гарантию возврата аванса (предоплаты) по форме согласно Приложению № 5 к Тендерной документации со сроками действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору о закупках.

Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления победителем электронного тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты), определенного Заказчиком.

Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный  денежный  взнос,  до  полного  исполнения  обязательств  по договору о закупках.

Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках (в случае если внесение обеспечения исполнения Договора предусмотрено договором).

В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора не будут представлены в указанные сроки, то заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение Заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора.

Сведения о поставщике, не  внесшем  обеспечение исполнения  договора (в случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено в Тендерной документации) и обеспечение возврата аванса (предоплаты), заказчиком направляются в установленном порядке в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга, за исключением случая, когда заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с отказом потенциального поставщика от аванса (предоплаты) по договору, определенного заказчиком.

- Требование по представлению обеспечения исполнения договора не распространяется на:

- -  организации, входящие в Холдинг;

- - организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

Положения  пункта 89 Правил не распространяются на консорциумы.

- Требование о представлении Заказчику обеспечения возврата аванса (предоплаты), не распространяется на:

- -  организации, входящие в Холдинг;

- - организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), оказывающие закупаемую услугу, состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- - случаи, когда предметом закупок являются услуги страхования, электрическая энергия или горюче-смазочные материалы (по решению Заказчика).

- В случае, если победитель электронного тендера в сроки, установленные протоколом об итогах электронного тендера, не представил заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение Заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком в поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. Потенциальный поставщик не признается уклонившимся от заключения договора о закупках в случаях отказа потенциального поставщика  от:

- заключения договора (долгосрочного договора) о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты вскрытия заявок на участие в тендере и до даты подписания договора о закупках;

- от внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты подписания договора о закупках и до даты внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренной в договоре.

- В случае, если победитель электронного тендера в сроки, установленные протоколом об итогах электронного тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то Заказчиком удерживается внесенное потенциальным Поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  истечения срока установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем, определяет победителем электронного тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в  электронном тендере.

Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место. Поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место договор о закупках должен подписать в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупках или непредставление подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.

В случае, если победитель тендера не предоставил Заказчику документы предусмотренные пунктом 76 Правил, а также в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока установленного для представления оригиналов и/или нотариально засвидетельствованных копий документов, определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

- Поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках вносит обеспечение исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения договора  предусмотрено в Тендерной документации) в размере, указанном в преамбуле настоящей Тендерной документации, путём перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет, указанный в преамбуле настоящей Тендерной документации, или предоставляет банковскую гарантию по форме согласно Приложению № 4 к Тендерной документации, со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения обязательств по договору, а также представляет банковскую гарантию возврата аванса (предоплаты) по форме согласно Приложению № 5 к Тендерной документации со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты), если договором о закупках предусматривается выплата аванса (предоплаты).

- Если на этапе исполнения договор о закупках был расторгнут по вине Поставщика, Заказчик должен направить потенциальному Поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место, уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках по цене, не превышающей предложенную им цену в Заявке, с учетом стоимости обязательств исполненных Поставщиком и оплаченных Заказчиком. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место не будет представлен ответ на уведомление, то заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки с соответствии с Правилами закупок.

- Заказчик до даты вскрытия Системой Заявок на участие в электронном тендере вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на закупку услуг, предусмотренных в плане закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения данных услуг. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в план закупок.

При этом в случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта Тендерной документации внесение изменений и дополнений в план закупок, свидетельствующих о последующем увеличении расходов на оказание, увеличении потребности или возникновении целесообразности приобретения таких услуг в текущем году не допускается.

В этом случае Заказчик обязан:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок возвратить внесенные обеспечения заявок.

- По взаимному согласию сторон допускается внесение в проект договора о закупках изменений и дополнений:

- в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- в части увеличения цены на услуги и соответственно суммы проекта договора (долгосрочного договора) о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты определения потенциального поставщика победителем и до даты подписания договора о закупках.

Такое изменение проекта договора о закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок.

При этом поставщик должен предоставить Заказчику обоснование необходимости увеличения цены проекта договора о закупках с указанием детальной калькуляции затрат на производство и/или факторов, влияющих на увеличение затрат на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, с приложением подтверждающих документов;

- в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

- в случае отказа либо изменения условий выплаты аванса (предоплаты);

- в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по поставке товаров, оказанию услуг, выполнению работ в случаях его заключения в соответствии с пунктом 40, п. 42 Тендерной документации с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств исполненных победителем тендера.

В случае применения пункта 40 Тендерной документации срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). В случае применения пункта 42 Тендерной документации срок  продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера.

- Разъяснение положений Тендерной документации

- Заказчик/организатор закупок в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками обязан не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты утверждения тендерной документации разместить на веб-сайте Заказчика и организатора закупок проект тендерной документации.

- Замечания к проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений проекта тендерной документации могут быть направлены Заказчику или организатору закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения проекта тендерной документации.

При отсутствии замечаний к проекту тендерной документации принимается решение об утверждении тендерной документации.

В случае наличия замечаний Заказчик или организатор закупок в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения проекта тендерной документации принимают одно из следующих решений:

1) вносят изменения и (или) дополнения в проект тендерной документации;

2) отклоняют замечания к проекту тендерной документации с указанием обоснований причин их отклонения;

3) дают разъяснения положений проекта тендерной документации.

Со дня принятия указанных решений Заказчик или организатор закупок вправе принять решение об утверждении тендерной документации.

Заказчик или организатор закупок не позднее одного рабочего дня со дня принятия одного из решений, указанных в настоящем пункте, обязаны разместить на веб-сайте Заказчика и организатора закупок протокол предварительного обсуждения проекта тендерной документации, а также текст тендерной документации.

Протокол предварительного обсуждения проекта тендерной документации должен содержать информацию о поступивших замечаниях к проекту тендерной документации и принятых решениях по ним.

Решение Заказчика по результатам предварительного обсуждения проекта тендерной документации может быть обжаловано в порядке, определенном Правилами осуществления контроля, утвержденными Советом директоров Фонда.

После утверждения тендерной документации Заказчик/организатор закупок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в открытом тендере обязан:

1) опубликовать в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю объявление об осуществлении закупок способом открытого тендера;

2) разместить на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом текст объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера, а также утвержденную тендерную документацию.

Течение срока начинается с даты публикации в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

- Потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга по основаниям указанным в пунктах 6, 7 и 9  Правил формирования, ведения и утверждения Перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга от 18 апреля 2016 года (протокол №12/16), а также в случае указанном в пунктах 28, 36, 39 настоящей Тендерной документации.

- Изменение Тендерной документации

- Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Организатором закупок в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок представления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок организатор закупок уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию путем опубликования в Системе внесенных изменений.

В случае внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию организатором электронных закупок, потенциальные Поставщики, разместившие заявки на участие в электронном тендере должны произвести процедуру подтверждения внесения изменений в Тендерную документацию и повторно подать заявку на участие в электронном тендере.

Приложения к Тендерной документации:

  - Приложение № 1 «Перечень закупаемых Услуг».

  - Приложение № 2 «Спецификация и порядок оказываемых Услуг».

  - Приложение № 3 «Банковская гарантия (форма обеспечения заявки)».

  - Приложение № 4 «Банковская гарантия (форма обеспечения исполнения договора о закупках)».

  - Приложение №5 «Банковская гарантия (форма обеспечения возврата аванса/предоплаты)».

  - Приложение №6 «Проект договора о закупках услуг способом открытого тендера с применением торгов на понижение».

Приложение № 1

к Тендерной документации

Перечень закупаемых Услуг

| № лота | ЕНС ТРУ | Наименование Заказчика | Наименование закупаемых Услуг | Срок оказание услуг | Место оказания Услуг | Условия оплаты | Сумма, выделенная для закупок в тенге без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 33.13.12.200.002.00.0777.000000000000 | АО "Волковгеология" филиал ЦОМЭ | Услуги по техническому обслуживанию и замене изношенных деталей спектрометра OPTIMA | с момента подписания Договора до 31 декабря 2017 года | г. Алматы, ул. Грибоедова, 68 | авансовый платеж - 0%, оплата по факту оказанных услуг в соответствии с условиями договора | 2 800 000,00 |
| 2 | 33.13.12.200.002.00.0777.000000000000 | АО "Волковгеология" филиал ЦОМЭ | Услуги по техническому обслуживанию и замене изношенных деталей спектрометра CANBERRA | с момента подписания Договора до 31 декабря 2017 года | г. Алматы, ул. Грибоедова, 68 | авансовый платеж - 0%, оплата по факту оказанных услуг в соответствии с условиями договора | 8 000 000,00 |

* Полное описание и характеристика оказываемых Услуг указано в Техническом задании (Приложение №2 к Тендерной документации).

Приложения №2

к Тендерной документации

Примечание: по вопросам спецификации оказываемых Услуг обращаться по номеру телефона 8 (727) 380-74-22 (вн. 161) к Главному методисту Химико-аналитической партии

Ткаченко Е.А.

Лот 1

Техническое задание

на техобслуживание спектрометра «OPTIMA 7000 DV» и «OPTIMA 8300»

для филиала АО «Волковгеология» «Центральная опытно-методическая экспедиция» (ЦОМЭ).

| № п/п | Номер строки из ГПЗ | Наименование и краткая характеристика спектометра | Кол-во всего | Сумма без НДС, тенге | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основное оборудование: Спектрометр OPTIMA 7000 DV и OPTIMA 8300 Периферийное оборудование и системы: 1. Chiller H150 2100; 2. Воздушный безмасляный компрессор; 3. Оборудование и системы воздухо- и газораспределения. | 1 | 2 800 000,00 | г. Алматы, ул. Грибоедова, 68 |

Сроки оказания услуг – с момента подписания договора по 31.12.2017 г.

Гарантия на оказанные услуги – 3 месяца с момента подписания акта оказанных услуг.

Транспортные и командировочные расходы – включены в выделенную сумму

Место оказания услуг - г. Алматы, ул. Грибоедова, 68

Ежегодное техническое обслуживание спектрометров OPTIMA 7000 DV (Серийный номер: 080C8110601, дата инсталляции: 20-22.04.2009), и OPTIMA 8300 (Серийный номер: 078S1506223, дата инсталляции: 08-11.12.2015) включает:

- Проведение профилактических испытаний (тестирование) блоков спектрометров (генератора, системы ввода пробы, оптической системы), с использованием наборов стандартных растворов Поставщика, включающих все элементы, которые измеряет Лаборатория ЦОМЭ.

- Осмотр и проверка работоспособности периферийного оборудования и систем.

- Проведение работ по ревизии, очистке и замене необходимых комплектующих основного и периферийного оборудования.

3.1. Стоимость работ по замене комплектующих, основного и периферийного оборудования, входит в выделенную сумму.

3.2. Список комплектующих, подлежащих обязательной замене в 2017 году представлен в Таблице №1. Данные комплектующие закупает Поставщик в счет выделенной суммы.

3.3. Остальные, подлежащие замене комплектующие, Заказчик закупает через Поставщика за отдельную сумму.

Дополнительные услуги, оказываемые в течение всего срока обслуживания:

- Выявление неисправностей, выполнение работ по и их устранению. Замена вышедших из строя блоков, деталей основного и периферийного оборудования, с проведением послеремонтной диагностики.

- В период эксплуатации обязательное ежедневное профилактическое обслуживание проводит ответственный персонал Заказчика.

Таблица 1 – Список комплектующих, подлежащих обязательной замене в 2017 году

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инжектор 2.0mm ID Optima 8x00 | 1 |
| 2 | Зонд пробоотборный для автосамплера | 1 |
| 3 | Окно аксиального обзора WINDOW RND 31.75MM - AXIAL | 2 |
| 4 | Окно аксиального обзора 2000/4000 | 2 |

Дополнительные требования к Поставщику услуг:

- Имеет развитую производственно-техническую базу, техническое и материальное обеспечение для выполнения работ по обслуживанию и ремонту (предоставить копии правоустанавливающих документов и иных подтверждающих документов).

- Имеет возможность приобретения запасных частей у фирмы-производителя обслуживаемого оборудования (предоставить копии договоров либо иных подтверждающих документов).

- Имеет сертифицированных специалистов на обслуживаемое оборудование, с достаточным уровнем профессиональной квалификации и опытом работы c оборудованием, указанным в техническом задании (предоставить копии сертификатов о прохождении обучения специалистом по обслуживанию оборудования, указанного в техническом задании).

При оказании услуг Поставщик руководствуется рекомендациями, инструкциями завода-изготовителя и требованиями  нормативно-технической документации РК.

Лот 2

Техническое задание

на техническое обслуживание блока детектирования спектрометра CANBERRA GC 6019 s/n DSA 1000 с детектором гамма излучения из особо чистого германия, включающее в себя ремонт и замену изношенных деталей

(Детектор модель GC6019,	Криостат модель 7500SL, Серийный номер  02047745, Предусилитель модель 2002CSL. Дата выпуска 18 марта 2004 года)

| № п/п | Наименование | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказываемые услуги |  |
| 1.1 | Перечень услуг | 1. Первоначальная диагностика германиевого детектора и блока детектирования в техническом центре в г. Москва: Визуальный осмотр на наличие внешних повреждений. Проверка на загрязнение наружных поверхностей р/а веществами (тест на мазок) и очистка. Замораживание детектора и проверка расхода жидкого азота. Проверка температуры полностью охлажденного детектора. Измерение тока утечки кристалла детектора. Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя при необходимости. 2. Восстановление вакуума и ремонт детектора: Регламентные работы со сборкой детектирующего элемента. Ремонт и восстановление детектирующего элемента в заводских условиях, устранение тока утечки. Откачка/отжиг и тестирование на герметичность криостата на гелиевом течеискателе. Охлаждение и проверка герметичности вакуумного порта. 3. Тестирование детектора: Захолаживание детектора до температуры жидкого азота и проверка расхода жидкого азота. Проверка температуры полностью охлажденного детектора. Измерение тока утечки кристалла детектора. Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя при необходимости. Полный температурный цикл и повторное тестирование детектора 2 раза. Долговременный тест детектора в течение суток. Проверка расхода жидкого азота. 4. Упаковка и отгрузка |
| 1.2 | Количество оказываемых услуг | 1 услуга |
| 1.3 | Требования к техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам услуг | Поставщик должен обладать необходимым оборудованием для ремонта и восстановления работоспособности блока детектирования ОЧГ, а также иметь авторизацию производителя на оказание данных услуг (предоставить копии подтверждающих документов). Заказчик принимает заявки к рассмотрению только от Поставщиков предоставивших авторизационное письмо производителя с подтверждением квалификации, наличия соотвествующего технологического оборудования и права на оказание услуг/выполнение работ по ремонту блоков детектирования с германиевыми детекторами. В результате выполнения ремонта, технические характеристики блока детектирования, должны соответствовать паспортным значениям производителя. Поставщик, должен являться официальным дистрибьютором фирмы производителя CANBERRA Industries Inc. США (предоставить копии подтверждающих документов). |
| 1.4 | Требования к результатам оказанных услуг | Параметры германиевого детектора, после выполнения ремонта, должны соответствовать паспортным значениям, с учетом естественного увеличения толщины «мертвого» слоя кристаллов |
| 1.5 | Требования к качеству услуг | Услуги должны оказываться квалифицированными инженерами, прошедшими обучение и авторизованными на оказание услуг по ремонту, фирмой производителем германиевых детекторов (предоставить копии подтверждающих документов) |
| 1.6 | Требования к безопасности Оборудования | Заказчик гарантирует отсутствие радиоактивного загрязнения частей блока детектирования |
| 1.7 | Условия оказания услуг | Заказчик упаковывает и отправляет германиевый детектор в адрес Поставщика, Поставщик приступает к оказанию услуг в течение 3-х дней, с момента получения детектора |
| 1.8 | Перечень технической документации на оказываемые Услуги | Протокол тестирования детектора после выполнения ремонта, контрольные спектры, Акт оказанных Услуг |
| 1.9 | Требования к упаковке Оборудования | Упаковка германиевого детектора должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок. Упаковку при отправке груза в ремонт производит Заказчик. Упаковку при отправке груза из ремонта производит Поставщик |
| 1.10 | Требование к маркировке Оборудования | При выполнении ремонта, заводская маркировка германиевого детектора не меняется |
| 1.11 | Требования по осуществлению сборки, установки, монтажа, пуска и наладки | Установка на месте не требуется |
| 1.12 | Порядок приемки Услуг | Поставщик предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах / выполненных работах, контрольные спектры и протоколы измерений. Заказчик, при приемке германиевого детектора, после выполнения ремонта, проводит проверку работоспособности и соответствия параметров детекторов заявленным Поставщиком самостоятельно. |
| 1.13 | Расходы на техническое обслуживание оборудо-вания | Расходы на техническое обслуживание Оборудования в течение гарантийного срока включены в выделенную сумму |
| 1.14 | Страхование ответствен-ности Поставщика | Поставщик страхует Оборудование при перевозке за свой счет (предоставить гарантийное письмо) |
| 2 | Требования, предъявляемые к поставщику (исполнителю) |  |
| 2.1 | Срок предоставления гарантии качества на оказанную Услугу | 12 месяцев с даты подписания Акта оказанных Услуг |
| 2.2 | Объем предоставления гарантий качества на Услуги | Полная гарантия на все выполненные работы, запчасти и замененные материалы. Гарантийные обязательства распространяются на все запчасти и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийный срок на комплектующие части товаров считается равным гарантийному сроку на Оборудование. Если Заказчик лишен возможности использовать Оборудование или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара). Заказчик незамедлительно, но не более чем в 3-дневный срок, уведомляет Поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется Поставщику для устранения неисправностей |
| 2.3 | Требования к гарантийному обслуживанию Оборудования, к расходам на обслуживание Оборудования в гарантийный срок (в случае поставки машин и оборудования) | Гарантийное обслуживание в соответствии со стандартными правилами производителя. Условия должны быть описаны в гарантийном талоне |
| 2.4. | Цена Договора | Цена включает расходы на перевозку детектора от места ремонта и обратно Заказчику, страхование, расходы на выполнение ремонта и тестирования германиевого детектора |
| 2.5 | Срок оказания услуги | 45 дней |

Директор ДГР	Н. Джартыбаев

Главный методист

Химико-аналитической партии	Е. Ткаченко

Приложение № 3

к Тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения заявки)

Наименование банка_______________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому_____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»___________20___года |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, о том, что________________________________ ,

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем именуемый «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________, организованном ________________________________ ,                          (наименование тендера)                                            (наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку ___________________а общую сумму _______________ тенге.                     (наименование товаров по тендеру (лоту/-ам))                    (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ года по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму, равную __________________________,

(сумма в цифрах и прописью)

по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал либо изменил и (или) дополнил свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

не заключил договор с заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера,

заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в Тендерной документации/ условиях закупок.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия тендерных заявок.

Настоящее гарантийное обязательство действует до окончательного                       срока действия заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот                               документ или нет, если ваше письменное требование не будет получено нами к                                концу «____»_____________ 20__года. Если срок действия тендерной                             заявки продлен, то настоящее гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта                                                                            Дата и адрес

Приложение № 4

к Тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка: ___________________________________________________                                                                    (наименование и реквизиты банка)

Кому: ______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ 20___ года |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что _________________________________, именуемый

(наименование поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках _______________________

(описание Товаров)

от «__» ______ года №__ (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму___________тенге,  ___________________ подтверждаем, что являемся

(наименование банка)

гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное                 обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения  по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта                                                                             Дата и адрес

___________________________________

### Приложение № 5

### к Тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения возврата аванса/предоплаты)

Наименование банка:  ______________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому:____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

| __________________ (местонахождение) | «___»___________ 20___ года |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что ________________________________, именуемый в

(наименование поставщика)

дальнейшем «Поставщик», заключил (-ит) договор о закупках ____________________

(описание Товаров)

от «___»  ______года №___ (далее - Договор) и   что в Договоре была   предусмотрена выплата аванса (предоплаты) заказчиком в пользу Поставщика на сумму  __________________ тенге,   требование о возмещении указанной суммы в случае, если Поставщик не исполнит своих обязательств по поставке ___________________________ в

(описание Товаров)

соответствии с условиями Договора, должно быть  обеспечено  банковской гарантией возврата аванса (предоплаты).

Учитывая вышеизложенное, мы настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию в течение ___ календарных дней сумму,   не  превышающую ____________________________________________  тенге,

(сумма в цифрах и прописью)

по получении вашего письменного требования об оплате, подтверждающего, что                                                                                                                                                             Поставщик не выполнил свои обязательства по Договору на общую сумму аванса (предоплаты) или его части в нарушение условий Договора, в связи с чем вы уполномочены требовать возмещения авансового платежа.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу только после получения Поставщиком вышеуказанного аванса (предоплаты) в размере, не превышающем сумму гарантии, на счет №____________________ в ________________ и действует до

(номер банковского счета)  (наименование банка)

полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта     Дата и адрес__________________________________

### Приложение № 6

### к Тендерной документации

# Проект

# Договор № ________

# о закупке услуг по техническому обслуживанию спектрометров и замене изношенных деталей способом открытого тендера с применением торгов на понижение

г. Алматы                                                                        «_____» _______________ 2017  года

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Волковгеология» (АО «Волковгеология»), созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, в лице заместителя Председателя Правления по закупкам и логистике Молдаши Динмухамеда Нурболовича, действующего на основании доверенности №__ от _____, |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поставщик | ______ «_____» (_____ «_____») (полное и сокращенное наименование Поставщика), созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, свидетельство регистрации № ____________от ДД.ММ.ГГГГг., в лице _____ _____ (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании _____ ___________________ (Устава, Положения о филиале, Доверенности № ____ от «____»_________201___г., и т. п.). |
| 3 | Основание заключения договора | Протокол итогов закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение № ПИ_____ от _____ 2017 года (Лот(-ы) №№ ___) |
| 4 | Услуги | Услуги по техническому обслуживанию спектрометров и замене изношенных деталей, согласно Приложениям № 1, №2 к Договору, оказываемые Заказчику Поставщиком в соответствии с условиями Договора; |
| 5 | Срок оказания Услуг | Согласно приложению №2 к Договору. |
| 6 | Получатель Услуг | Услуги предназначены для филиала АО «Волковгеология» «ЦОМЭ» |
| 7 | Место оказания Услуг | филиал АО «Волковгеология» Центральная опытно-методическая экспедиция (ЦОМЭ), месторасположение: Республика Казахстан, г. Алматы, Ул. Грибоедова, 68. |
| 8 | Документ(ы), подтверждающий оказание Услуг | Акт оказанных услуг. |
| 9 | Цена Договора | Не может превышать ________________ (_________________) тенге с учетом (без учета) НДС. Цена Договора включает в себя стоимость: запчастей, транспортных расходов Поставщика. |
| 10 | Особые условия | Не предусмотрено. |

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| АО «Волковгеология» Республика Казахстан 050012 г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168 БИН 940740001484 ИИК KZ11 9261 8021 0396 6000 в АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, КБЕ 17 | _____ «_____» Республика Казахстан, _____(индекс) БИН ИИК в АО «_____» БИК |

От Заказчика:                                                        От Поставщика:

_____________________  Молдаши Д.Н             _____________________

Приложение № 1

к Договору № _________

от «____» ___________ 201__ г.

о закупке услуг по техническому обслуживанию спектрометров

и замене изношенных деталей способом открытого тендера

с применением торгов на понижение

Стоимость Услуг (смета)

| № лота | № Строки | Название закупаемых Услуг/лота | Стоимость (с) без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 255У | Услуги по техническому обслуживанию спектрометров OPTIMA и замене изношенных деталей |  |
| 2 | 258У | Услуги по техническому обслуживанию спектрометра CANBERRA и замене изношенных деталей |  |

От Заказчика:                                                                От Поставщика:

_____________________  Молдаши Д.Н                      _____________________

Приложение № 2

к Договору № _________

от «____» ___________ 201__ г.

о закупке услуг по техническому обслуживанию спектрометров

и замене изношенных деталей способом открытого тендера

с применением торгов на понижение

Лот 1

Техническое задание

на техобслуживание спектрометра «OPTIMA 7000 DV» и «OPTIMA 8300»

для филиала АО «Волковгеология» «Центральная опытно-методическая экспедиция» (ЦОМЭ).

| № п/п | Номер строки из ГПЗ | Наименование и краткая характеристика спектометра | Кол-во всего | Сумма без НДС, тенге | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основное оборудование: Спектрометр OPTIMA 7000 DV и OPTIMA 8300 Периферийное оборудование и системы: 1. Chiller H150 2100; 2. Воздушный безмасляный компрессор; 3. Оборудование и системы воздухо- и газораспределения. | 1 | 2 800 000,00 | г. Алматы, ул. Грибоедова, 68 |

Сроки оказания услуг – с момента подписания договора по 31.12.2017 г.

Гарантия на оказанные услуги – 3 месяца с момента подписания акта оказанных услуг.

Транспортные и командировочные расходы – включены в выделенную сумму

Место оказания услуг - г. Алматы, ул. Грибоедова, 68

Ежегодное техническое обслуживание спектрометров OPTIMA 7000 DV (Серийный номер: 080C8110601, дата инсталляции: 20-22.04.2009), и OPTIMA 8300 (Серийный номер: 078S1506223, дата инсталляции: 08-11.12.2015) включает:

- Проведение профилактических испытаний (тестирование) блоков спектрометров (генератора, системы ввода пробы, оптической системы), с использованием наборов стандартных растворов Поставщика, включающих все элементы, которые измеряет Лаборатория ЦОМЭ.

- Осмотр и проверка работоспособности периферийного оборудования и систем.

- Проведение работ по ревизии, очистке и замене необходимых комплектующих основного и периферийного оборудования.

3.1. Стоимость работ по замене комплектующих, основного и периферийного оборудования, входит в выделенную сумму.

3.2. Список комплектующих, подлежащих обязательной замене в 2017 году представлен в Таблице №1. Данные комплектующие закупает Поставщик в счет выделенной суммы.

3.3. Остальные, подлежащие замене комплектующие, Заказчик закупает через Поставщика за отдельную сумму.

Дополнительные услуги, оказываемые в течение всего срока обслуживания:

- Выявление неисправностей, выполнение работ по и их устранению. Замена вышедших из строя блоков, деталей основного и периферийного оборудования, с проведением послеремонтной диагностики.

- В период эксплуатации обязательное ежедневное профилактическое обслуживание проводит ответственный персонал Заказчика.

Таблица 1 – Список комплектующих, подлежащих обязательной замене в 2017 году

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инжектор 2.0mm ID Optima 8x00 | 1 |
| 2 | Зонд пробоотборный для автосамплера | 1 |
| 3 | Окно аксиального обзора WINDOW RND 31.75MM - AXIAL | 2 |
| 4 | Окно аксиального обзора 2000/4000 | 2 |

Дополнительные требования к Поставщику услуг:

- Имеет развитую производственно-техническую базу, техническое и материальное обеспечение для выполнения работ по обслуживанию и ремонту (предоставить копии правоустанавливающих документов и иных подтверждающих документов).

- Имеет возможность приобретения запасных частей у фирмы-производителя обслуживаемого оборудования (предоставить копии договоров либо иных подтверждающих документов).

- Имеет сертифицированных специалистов на обслуживаемое оборудование, с достаточным уровнем профессиональной квалификации и опытом работы c оборудованием, указанным в техническом задании (предоставить копии сертификатов о прохождении обучения специалистом по обслуживанию оборудования, указанного в техническом задании).

При оказании услуг Поставщик руководствуется рекомендациями, инструкциями завода-изготовителя и требованиями  нормативно-технической документации РК.

Лот 2

Техническое задание

на техническое обслуживание блока детектирования спектрометра CANBERRA GC 6019 s/n DSA 1000 с детектором гамма излучения из особо чистого германия, включающее в себя ремонт и замену изношенных деталей

(Детектор модель GC6019,	Криостат модель 7500SL, Серийный номер  02047745, Предусилитель модель 2002CSL. Дата выпуска 18 марта 2004 года)

| № п/п | Наименование | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказываемые услуги |  |
| 1.1 | Перечень услуг | 1. Первоначальная диагностика германиевого детектора и блока детектирования в техническом центре в г. Москва: Визуальный осмотр на наличие внешних повреждений. Проверка на загрязнение наружных поверхностей р/а веществами (тест на мазок) и очистка. Замораживание детектора и проверка расхода жидкого азота. Проверка температуры полностью охлажденного детектора. Измерение тока утечки кристалла детектора. Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя при необходимости. 2. Восстановление вакуума и ремонт детектора: Регламентные работы со сборкой детектирующего элемента. Ремонт и восстановление детектирующего элемента в заводских условиях, устранение тока утечки. Откачка/отжиг и тестирование на герметичность криостата на гелиевом течеискателе. Охлаждение и проверка герметичности вакуумного порта. 3. Тестирование детектора: Захолаживание детектора до температуры жидкого азота и проверка расхода жидкого азота. Проверка температуры полностью охлажденного детектора. Измерение тока утечки кристалла детектора. Проверка разрешения детектора и настройка предусилителя при необходимости. Полный температурный цикл и повторное тестирование детектора 2 раза. Долговременный тест детектора в течение суток. Проверка расхода жидкого азота. 4. Упаковка и отгрузка |
| 1.2 | Количество оказываемых услуг | 1 услуга |
| 1.3 | Требования к техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам услуг | Поставщик должен обладать необходимым оборудованием для ремонта и восстановления работоспособности блока детектирования ОЧГ, а также иметь авторизацию производителя на оказание данных услуг (предоставить копии подтверждающих документов). Заказчик принимает заявки к рассмотрению только от Поставщиков предоставивших авторизационное письмо производителя с подтверждением квалификации, наличия соотвествующего технологического оборудования и права на оказание услуг/выполнение работ по ремонту блоков детектирования с германиевыми детекторами. В результате выполнения ремонта, технические характеристики блока детектирования, должны соответствовать паспортным значениям производителя. Поставщик, должен являться официальным дистрибьютором фирмы производителя CANBERRA Industries Inc. США (предоставить копии подтверждающих документов). |
| 1.4 | Требования к результатам оказанных услуг | Параметры германиевого детектора, после выполнения ремонта, должны соответствовать паспортным значениям, с учетом естественного увеличения толщины «мертвого» слоя кристаллов |
| 1.5 | Требования к качеству услуг | Услуги должны оказываться квалифицированными инженерами, прошедшими обучение и авторизованными на оказание услуг по ремонту, фирмой производителем германиевых детекторов (предоставить копии подтверждающих документов) |
| 1.6 | Требования к безопасности Оборудования | Заказчик гарантирует отсутствие радиоактивного загрязнения частей блока детектирования |
| 1.7 | Условия оказания услуг | Заказчик упаковывает и отправляет германиевый детектор в адрес Поставщика, Поставщик приступает к оказанию услуг в течение 3-х дней, с момента получения детектора |
| 1.8 | Перечень технической документации на оказываемые Услуги | Протокол тестирования детектора после выполнения ремонта, контрольные спектры, Акт оказанных Услуг |
| 1.9 | Требования к упаковке Оборудования | Упаковка германиевого детектора должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок. Упаковку при отправке груза в ремонт производит Заказчик. Упаковку при отправке груза из ремонта производит Поставщик |
| 1.10 | Требование к маркировке Оборудования | При выполнении ремонта, заводская маркировка германиевого детектора не меняется |
| 1.11 | Требования по осуществлению сборки, установки, монтажа, пуска и наладки | Установка на месте не требуется |
| 1.12 | Порядок приемки Услуг | Поставщик предоставляет Заказчику отчет об оказанных услугах / выполненных работах, контрольные спектры и протоколы измерений. Заказчик, при приемке германиевого детектора, после выполнения ремонта, проводит проверку работоспособности и соответствия параметров детекторов заявленным Поставщиком самостоятельно. |
| 1.13 | Расходы на техническое обслуживание оборудо-вания | Расходы на техническое обслуживание Оборудования в течение гарантийного срока включены в выделенную сумму |
| 1.14 | Страхование ответствен-ности Поставщика | Поставщик страхует Оборудование при перевозке за свой счет (предоставить гарантийное письмо) |
| 2 | Требования, предъявляемые к поставщику (исполнителю) |  |
| 2.1 | Срок предоставления гарантии качества на оказанную Услугу | 12 месяцев с даты подписания Акта оказанных Услуг |
| 2.2 | Объем предоставления гарантий качества на Услуги | Полная гарантия на все выполненные работы, запчасти и замененные материалы. Гарантийные обязательства распространяются на все запчасти и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийный срок на комплектующие части товаров считается равным гарантийному сроку на Оборудование. Если Заказчик лишен возможности использовать Оборудование или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара). Заказчик незамедлительно, но не более чем в 3-дневный срок, уведомляет Поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется Поставщику для устранения неисправностей |
| 2.3 | Требования к гарантийному обслуживанию Оборудования, к расходам на обслуживание Оборудования в гарантийный срок (в случае поставки машин и оборудования) | Гарантийное обслуживание в соответствии со стандартными правилами производителя. Условия должны быть описаны в гарантийном талоне |
| 2.4. | Цена Договора | Цена включает расходы на перевозку детектора от места ремонта и обратно Заказчику, страхование, расходы на выполнение ремонта и тестирования германиевого детектора |
| 2.5 | Срок оказания услуги | 45 дней |

Директор ДГР	Н. Джартыбаев

Главный методист

Химико-аналитической партии	Е. Ткаченко

Приложение № 3

к Договору № _________

от «____» ___________ 201__ г.

о закупке услуг по техническому обслуживанию спектрометров

и замене изношенных деталей способом открытого тендера

с применением торгов на понижение

Расчет доли местного содержания в услугах

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 по следующей формуле:

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-ого договора;

CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

CTi - стоимость i-ого товара;

Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-KZ»;

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ», если иное не установлено пунктом 7 настоящей Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

5-1. Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ,

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

От Заказчика:                                                                От Поставщика:

_____________________  Молдаши Д.Н                      _____________________

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Заказчик и Поставщик, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным Обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол № 126), заключили настоящий Договор о закупке услуг по техническому обслуживанию спектрометров и замене изношенных деталей способом открытого тендера с применением торгов на понижение о нижеследующем:

В Договоре ниже перечисленные термины и аббревиатуры будут иметь следующее толкование:

- Договор – настоящее соглашение, достигнутое между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное Сторонами со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всеми документами, на которые в Договоре есть ссылки;

- Местное содержание – процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках;

- Правила закупок – Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года (протокол № 128), со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату заключения Договора;

- Претензия – письменное уведомление, направляемое одной Стороной другой Стороне в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;

- Цена Договора – общая стоимость Услуг, которую должен уплатить Заказчик Поставщику согласно условиям Договора в случае полного и надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - На условиях настоящего Договора Поставщик обязуется оказать Заказчику в обусловленный Договором срок Услуги, согласно Приложениям № 1 и № 2 к Договору, а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их стоимость.

  - Поставщик оказывает Услуги для Заказчика своими силами и средствами. В случае привлечения Поставщиком для оказания Услуг по Договору третьих лиц, всю ответственность перед Заказчиком несет Поставщик.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора указана в пункте 9 Особенной части Договора.

  - Цена за единицу Услуг, указанная в Приложении № 1 к Договору, в течение срока действия Договора увеличению не подлежит.

  - Если общий объем оказанных Поставщиком и принятых Заказчиком Услуг не достигнет Цены Договора, Поставщик не имеет права требовать от Заказчика выбрать (выкупить) оставшийся объем Услуг и соответственно, оплаты за него.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Оплата за Услуги осуществляется Заказчиком в тенге путем перечисления денег по банковским реквизитам Поставщика, указанным в Договоре

  - Если иное не предусмотрено Особыми условиями (пункт 10 Особенной части Договора), оплата стоимости каждой оказанной Услуги осуществляется Заказчиком по факту согласно пункту 5.3. Общей части Договора не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон документа, подтверждающего оказание Услуг, при условии предоставления Поставщиком Заказчику следующих документов:

- счета-фактуры, с выделенной отдельной строкой НДС (оригинал) – 1 экз.;

- накладная на отпуск запасных частей (при наличии);

3.3. Непредставление Поставщиком документов, указанных в пункте 3.2. Общей части Договора, или ненадлежащее их оформление влечет перенос сроков оплаты до момента предоставления документов согласно требованиям Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - своевременно производить оплату за Услуги согласно условиям Договора;

    - принять Услуги в соответствии с условиями Договора;

    - обеспечить доступ работникам Поставщика к Объектам Заказчика необходимый для оказания Услуг (настоящий пункт применяется только в случае оказания Услуг на территории Заказчика);

    - вернуть внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору (данный пункт не применяется к лицам, указанным в п. 89 Правил закупок);

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений Договора, обычаев делового оборота и законодательства Республики Казахстан, необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

  - Заказчик имеет право:

    - потребовать оказания Услуг надлежащего качества, либо отказаться от Услуг, если Поставщик в нарушение условий Договора оказал Заказчику Услуги ненадлежащего качества;

    - взыскать сумму начисленных пени, штрафов в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора;

    - предоставлять информацию по банковским расчетам, связанным с исполнением Договора, в акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) через банк, предусмотренный в Договоре, в форме справок, выписки/выписок по банковскому счету Поставщика, с любой требуемой Фондом периодичностью.

    - осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений Договора, обычаев делового оборота и законодательства Республики Казахстан.

  - Поставщик обязан:

    - оказывать Заказчику Услуги в строгом соответствии с условиями Договора;

    - оказывать Заказчику Услуги надлежащего качества, в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 2 к Договору) и законодательством Республики Казахстан;

    - немедленно предупредить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить ход оказания Услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе оказания Услуг;

    - немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые могут ухудшить качество оказываемых Поставщиком Услуг, либо создают невозможность оказания Услуг в соответствии с Договором;

    - обеспечить выполнение своими работниками требований противопожарной безопасности, техники безопасности, экологической безопасности, требований внутренних правил поведения на территории Заказчика в течение всего периода оказания Услуг по Договору. Заказчик не несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью работников Поставщика и/или нанесение ущерба его имуществу в результате несоблюдения ими указанных в настоящем пункте требований (настоящий пункт применяется только в случае оказания Услуг на территории Заказчика);

    - соблюдать все требования по охране окружающей среды и утилизации отходов, возникающих в ходе оказания Услуг и принимать все необходимые меры для предотвращения разливов химических реагентов и других загрязняющих веществ;

    - своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в процессе оказания Услуг;

    - предоставить Заказчику отчетность по Местному содержанию в Услугах (по форме согласно Приложению № 3) не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон документа, подтверждающего полное оказания Услуг;

    - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3 % (три процента) от Цены Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика или в виде банковской гарантии, со сроком действия до полного и надлежащего исполнения обязательств Поставщика по Договору (данный пункт не применяется к лицам, указанным в п. 89 Правил закупок);

    - не совершать каких-либо действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом, либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору (данный пункт не применяется к лицам, указанным в п. 89 Правил закупок);

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений Договора, обычаев делового оборота и законодательства Республики Казахстан, необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

  - Поставщик имеет право:

    - требовать от Заказчика своевременной оплаты за Услуги, на условиях Договора;

    - по согласованию с Заказчиком определять способы оказания Услуг по настоящему Договору;

    - осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений Договора, обычаев делового оборота и законодательства Республики Казахстан.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Услуги оказываются в строгом соответствии с условиями Договора, с техническими требованиями к услугам такого рода, а также в соответствии с условиями обслуживания согласно техническим паспортам и сервисным книжкам Объектов Заказчика, обслуживаемым по Договору.

  - Поставщик оказывает Услуги по Договору без нанесения какого-либо вреда (утраты (порчи) и/или повреждения (гибели)) имуществу Заказчика, в противном случае Поставщик обязан возместить Заказчику причиненный ущерб в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Заказчиком соответствующей Претензии.

  - Результаты оказанных Услуг считаются принятыми Заказчиком в случае  подписания обеими Сторонами Акта оказанных Услуг без замечаний.

  - В случае несоответствия оказанных Услуг требованиям Договора, требованиям завода изготовителя Объектов Заказчика или законодательству Республики Казахстан Стороны составляют Акт о недостатках в оказанных Услугах с указанием срока исправления Поставщиком такого несоответствия.

  - По результатам устранения Поставщиком выявленных несоответствий в Услугах, Стороны подписывают Акт оказанных Услуг, дата которого будет считаться датой оказания Поставщиком Услуги в полном объеме.

- ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

  - Поставщик гарантирует, что оказываемые Услуги будут соответствовать условиям Договора.

  - Поставщик настоящим подтверждает, что он обладает всеми лицензиями, разрешениями, сертификатами, свидетельствами, иными документами, персоналом, материалами и оборудованием, необходимыми для своевременного и качественного оказания Услуг. Все расходы, связанные с полной или частичной недействительностью данной гарантии, несет Поставщик.

  - Поставщик гарантирует и заверяет, что Услуги будут оказаны надлежащим образом и в полном объеме, согласно условиям Договора, с соблюдением всех требований по технике безопасности (пожарной безопасности и пр.). Результаты услуг будут отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам подобного рода в Республике Казахстан.

  - В случае обнаружения недостатков (недоделок, дефектов) в оказанных Поставщиком Услугах, выявление которых было невозможным при сдаче-приемке Услуг Поставщик обязуется своими силами и средствами устранить обнаруженные недостатки (недоделки, дефекты) в оказанных Услугах в срок, указанный в Претензии, или в иной срок согласованный Сторонами, при этом течение гарантийного срока возобновляется с момента устранения Поставщиком всех недостатков (недоделок, дефектов).

  - Претензии по качеству оказанных Услуг принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 2 к Договору (далее – Гарантийный срок).

  - В случае неисполнения Поставщиком гарантийных обязательств Заказчик вправе устранить несоответствие собственными силами или путем привлечения третьих лиц. В этом случае Поставщик обязан возместить расходы Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Претензии Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а в случаях, не предусмотренным Договором – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - В случае нарушения Поставщиком срока оказания Услуг, указанного в пункте 5 Особенной части Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты пени в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения Поставщиком обязательств по Договору, но не более 10 (десяти) процентов от Цены Договора.

  - В случае если Услуги оказаны Поставщиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими качество Услуги или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в оказанных Поставщиком Услугах или соразмерного уменьшения стоимости Услуг, установленной настоящим Договором.

  - В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в пункте 6.4, настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от Общей суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от Цены Договора.

  - В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в пункте 6.6, настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от Общей суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от Цены Договора.

  - В случае непредставления Поставщиком отчета по доле местного содержания в закупаемых Заказчиком Услугах, согласно подпункту 4.3.8 пункта 4.3 Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от Цены Договора.

  - В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в оказываемых Услугах, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать от Поставщика возмещения убытков, понесенных Заказчиком, в связи с предоставлением Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в закупаемых Услугах.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков платежей, указанных в пункте 3.2 Договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,1 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения Заказчиком обязательств по Договору, но не более 10 (десяти) процентов от своевременно неоплаченной суммы.

  - В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 7.2-7.5 Общей части Договора, Заказчик по своему усмотрению вправе выставить платежное требование-поручение на выплату начисленных пени (штрафов), подтвержденных документально, на любой банковский счет Поставщика, которое подлежит исполнению без дополнительного акцепта отправителя денег (Поставщика) либо удержать сумму пени и штрафов из сумм причитающихся Поставщику по Договору.

  - В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках Товара сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений). (Данный пункт не применяется к лицам, указанным в п. 89 Правил закупок).

  - В случае нарушения Заказчиком срока возврата внесенного Поставщиком обеспечения исполнения Договора, указанного в подпункте 4.1.4 пункта 4.1 Договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы внесенного Поставщиком обеспечения исполнения Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от суммы внесенного Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

  - Уплата пени (штрафов) не освобождает Поставщика от обязанностей по исполнению всех своих обязательств по Договору, а также от обязанностей возместить убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные Заказчиком в результате несоблюдения Поставщиком условий Договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному выполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору и возникших после заключения Договора, включая, но, не ограничиваясь: пожар, стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, война, военные действия любого характера, блокада, забастовки, издание нормативных актов государственных органов (далее – Обстоятельства непреодолимой силы).

  - Сторона, подвергающаяся действию Обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней после возникновения таких обстоятельств, письменно поставить уведомить другую Сторону относительно действия Обстоятельств непреодолимой силы, их предполагаемой длительности и степени влияния на исполнение договорных обязательств. Документы, выданные компетентными уполномоченными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующими о подобных обстоятельствах и их длительности.

  - При возникновении Обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от Обстоятельств непреодолимой силы.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Если действие Обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 20 (двадцати) рабочих дней, то Стороны анализируют характер Обстоятельств непреодолимой силы и в течение 10 (десяти) календарных дней подписывают соглашение о расторжении Договора, продлении или частичном исполнении настоящего Договора и о соответствующих взаиморасчетах.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - В течение срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия и/или расторжения по любой причине, каждая из Сторон обязуется не разглашать в какой-либо форме любую информацию, связанную с содержанием, заключением и исполнением Договора (далее - Конфиденциальная информация) третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Каждая из Сторон должна принять все необходимые и эффективные меры по защите Конфиденциальной информации, по крайней мере, обеспечив степень защиты, используемую в отношении собственной информации. Только работники каждой из Сторон, имеющие обоснованную необходимость в такой информации, имеют право доступа к ней, и каждая из Сторон должна возложить на таких работников те же обязательства, которые она несет по Договору.

  - Обязательства Стороны по защите и неразглашению Конфиденциальной информации по Договору не распространяются на следующую информацию:

а)	опубликованную на момент разглашения или попавшую в общественное пользование не по вине получившей Стороны;

б)	ставшую известной получающей Стороне из другого источника без нарушения Договора, о чём свидетельствует документация, достаточная для установления третьей стороны-источника получения Конфиденциальной информации;

в)	ставшую известной получающей Стороне до ее передачи другой Стороной, о чём свидетельствует документация, достаточная для доказательства такого факта;

г)	в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан, либо осуществляется на основании запросов уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также, если такая информация затребована банками, участниками (учредителями), аудиторами Стороны, при наличии соответствующего соглашения о конфиденциальности.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Действие Договора может быть досрочно прекращено по соглашению Сторон.

  - В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом противоположную Сторону письменно. Договор считается расторгнутым со дня получения такого уведомления другой Стороной, если более поздний срок не указан в самом уведомлении.

  - В течение 30 (тридцати) рабочих дней после направления одной Стороной другой Стороне письменного уведомления, Стороны производят денежные расчеты по фактически оказанным Поставщиком и принятым Заказчиком Услугам по Договору.

  - Если обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения Договора не будут предоставлены в указанные Договором сроки, то Заказчиком удерживается внесенное Поставщиком обеспечение заявки на участие в тендере. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору до истечения окончательного срока внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения Договора.

  - Поставщик, в случае расторжения Договора по его вине, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о расторжении Договора оплатить пени и (или) штрафы, предусмотренные Договором, и уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от Цены Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.

  - В случае невозможности решения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы.

  - Применимым правом по Договору является материальное и процессуальное право Республики Казахстан.

- ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

  - Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 133 Правил закупок.

  - Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, должны быть оформлены в виде письменного дополнительного соглашения к Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями Сторон.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

  - Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Политикой АО «Волковгеология» по противодействию коррупции и мошенничеству (далее-Политика) и принимает на себя обязательства по ее соблюдению. Текст Политики размещен на веб-сайте Заказчика по адресу www.vg.kz.

  - В случае несоблюдения Поставщиком Политики Заказчик вправе расторгнуть Договор в любой момент. При этом Поставщик помимо выплаты других неустоек, предусмотренных Договором, обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Договора и возместить убытки, понесенные Заказчиком.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

  - Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Все Приложения, изменения и (или) дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

  - Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения к Договору:

    - Приложение № 1 – Стоимость услуг (смета);

    - Приложение № 2 – Техническое задание;

    - Приложение № 3 – Отчетность по местному содержанию в услугах (форма).

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Если иное не предусмотрено Особыми условиями (пункт 10 Особенной части Договора) настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года включительно, в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами, в части исполнения гарантийных обязательств Поставщика – до истечения гарантийного срока.

Применимо в случае, если тендерной документацией предусмотрено условие по обеспечению исполнения договора.

Применимо в случае, если тендерной документацией предусмотрено условие по авансу/предоплате.